Green Rock Mini 05 S

Установка/Работа/Эксплуатация

Green Rock Mini 05 S разработана для небольших, отдельно стоящих домов. Данную систему необходимо монтировать в комплекте с 3-х секционным отстойником.

Green Rock Mini 05 S проста в монтаже и эксплуатации.

Green Rock Mini 05  S позволяет очистить от 0,5  до 1 м³ сточной воды в сутки.

Размеры:

| A | Диаметр подводящей трубы | 110 мм |
| --- | --- | --- |
| B | Диаметр отводящей трубы | 110 мм |
| C | Диаметр аэрационной трубы | 110 мм |
| D | Материал корпуса | ПНД |
| E | Материал крышки | ПНД |
| F | Диаметр крышки | 1 250 мм |
| G | Диаметр основания бочки | 700 мм |
| H | Высота бочки | 1 600 мм |
| I | Общая высота бочки (с крышкой) | 1 800 мм |
| J | Крепления (нержавеющая сталь) | 2 шт |
| K | Расстояние от основания до середины подводящей трубы | 1 285 мм |
| L | Расстояние от основания до середины отводящей трубы | 60 мм |
| M | Расстояние от основания до середины аэрационной трубы | 300 мм |
|  | Общий вес бочки (с фильтрами) | 70 кг |

Green Rock Mini

Установка и Эксплуатация

Установка

1 Земляные работы:

Выкопайте котлован для Green Rock Mini. Глубина котлована зависит от глубины заложения подающей трубы. Выкопайте траншею для отводящей дренажной трубы в соответствующем месте. Дно траншеи засыпьте слоем гравия толщиной 10-40 см. Гравий выполняет роль пост-фильтрационной очистки.

Уложите дренажные трубы  в слой гравия. Они отводят грунтовую воду и сводят к минимуму риск возможного давления грунтовой воды на систему. Дренажные трубы собирают очищенную воду и отводят её в канаву или в другое специальное место.

Убедитесь в том, что грунтовая вода не поступает в систему через дренажные трубы.

2 Крепления:

Опустите Green Rock Mini  на дно котлована, используя петли для крепежа. Убедитесь, что система установлена ровно.

Заякорите очистную установку используя синтетический трос и ж/б плиты. Фиксация должна быть осуществлена таким образом, чтобы система выдерживала давление грунта.

3 Теплоизоляция системы:

Система должна быть установлена так, чтобы свести к минимуму риск промерзания, особенно это касается систем, которые редко эксплуатируются в зимний период. Очистная установка утепляется до установки системы в котловане. В качестве теплоизоляции рекомендуется использовать плиты из экструдированного пенопласта.

4 Соединение труб:

В комплект очистной установки входят 6 дренажных труб (110х1500), которые используются для отвода воды. Конец трубы отводится в канаву или какое-нибудь подходящее место.

Проверьте, что пластиковая опора верхнего фильтра установлена правильно. Это лучше сделать до установки вентиляции. Пластиковая опора находится в центре нижнего био-фильтра, в секции, где находятся пластиковые шайбы. Эта опора могла сместиться в процессе перевозки. После проверки пластиковой опоры, установите аэрационную трубу.

5 Заполнение отстойника водой:

Заполните отстойник водой, это снизит давление на неё грунта.

Когда трубы присоединены, заполните котлован гравием до отводящей трубы, затем заполните котлован чистым просеянным песком. Компания Green Rock рекомендует  покрыть дренажные трубы фибро тканью, чтобы предотвратить забивание дренажных отверстий грунтом.

Если на участке глина, то систему и септик обсыпают песком радиусом 1 метр.

Продолжайте обсыпать систему чистым просеянным песком до уровня подающей трубы. Затем утеплите подающую трубу и засыпьте землёй. Обратная засыпка должна быть выполнена аккуратно во избежание  попадания поверхностных вод в систему.

Важная информация:

- Канализация должна иметь вентиляцию с выводом вытяжной части на крышу здания

- Следите за тем, чтобы снег не попадал в аэрационную трубу

- Установите аэрационный колпак на трубу

- Убедитесь, что нет «водных карманов» в подающей трубе. Они могут нарушить необходимую циркуляцию воздуха.

- Убедитесь, что подающая труба углублена в систему на 5 см (не больше). Это поможет  правильно эксплуатировать систему.

- Следите за тем, чтобы на конце отводящей трубы не образовывался лёд

- Необходимо дополнительно утеплить систему, если в зимний период она не эксплуатируется больше одной недели

- Для того чтобы систему заглубить на нужной отметке, можно воспользоваться удлинительными горловинами, для поднятия очищенной воды на поверхность земли можно использовать насос.

Инструкция для пользователей:

Необходимо правильно пользоваться системой и не бросать посторонние предметы в септик. Постоянная эксплуатация и отсутствие перерасхода воды способствует стабильной работе системы.

Септик необходимо чистить 2 раза в год. Очищение септика должно происходить в сухое время года, чтобы минимизировать риск давления грунтовой воды.

Системой можно пользоваться после промывки фильтров чистой водой. При правильной эксплуатации системы, замена фильтров производится  каждые 3-5 лет. Использованные фильтры

можно выбросить на компостную яму.

При пользовании системой фильтры должны быть влажными. Состояние фильтров проверяют утром до начала пользования системой.

В зимний период времени утеплите крышку, чтобы снизить риск промерзания системы. Рекомендуется утеплить аэрационную трубу, чтобы температурный режим  внутри системы оставался постоянным.

Очистную установку следует проверять 2 раза в год.  Это можно сделать одновременно с очисткой септика.

Пожалуйста обратите внимание на следующие факты:

- Категорически запрещено бросать посторонние предметы в унитаз, раковины и ванные

- Система должна быть заполнена водой после очищения отстойника и проверки очистной установки.

- Доступ воздуха в систему можно проверяется с помощью дыма.

- Следите, чтобы отводящая труба не засорялась и на конце трубы не образовывался лёд.

- Следите за тем, чтобы очищенная вода не оставалась в системе.

- Следите за состоянием фильтров (эта операция была описана выше).

- Для эффективной работы системы необходимо постоянное использование коагулянта AquaStone (PAX 18) в таблетках или в жидком виде. Необходим контроль и замена использованных таблеток или жидкого коагулянта.

- Запрещается сброс воды от промывки фильтров в локальную очистную установку (ЛОС) Green Rock

- Запрещается сброс воды из бассейна в ЛОС Green Rock.

При использовании химикатов для очистки воды, внимательно прочтите инструкцию.

Эксплуатация:

Для удаления остатков фильтра можно воспользоваться вилами. Если на момент замены фильтров ёмкости находится вода, то её необходимо слить. Во время чистки отстойника воду необходимо слить.

Старый фильтр зарывают в землю, выбрасывают на компост или его можно выбросить в мусорный бак. Био-фильтр – это 100%-ный натуральный продукт, следовательно он не может нанести ущерб окружающей среде.

Последовательная замена фильтра:

- Достаньте длинные патроны фильтров.

- Достаньте верхнюю био-платформу.

- Выньте пластиковые шайбы и отложите их в сторону.

- Выньте пластиковую опору.

- Достаньте короткие патроны фильтров.

- Достаньте нижнюю био-платформу.

Слегка промойте пластиковые шайбы. Перед установкой новых фильтров проверьте состояние аэрационной трубы и соединений. Прочистите их, если этот необходимо.

Установка новых фильтров:

Установка новых фильтров происходит в обратном порядке (с 6-го по 1-ый пункт):

- На дно системы положите нижнюю био-платформу

5. Вставьте в отверстия в био-платформе короткие патроны фильтров.

4. Вставьте пластиковую опору в центр био-платформы.

3. Загрузите пластиковые шайбы.

2. Положите верхнюю био-платформу на пластиковую опору.

1. Вставьте в отверстия в био-платформе длинные патроны фильтров.

# Text boxes

F

J

G

E

H

From side

From top

E

D

C

B

A

M

L

I

K

1236

4

3

1. дренаж

2. крепление

1800

3  вход

6

1600

4. теплоизоляция

5. выход

5

1200

6. аэрация  aeration

Aeration

2

1

4

3

6

5

2

1