## Стр1
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  | № |  |  |  | ОТ | [7 empty] | ЛИСТ 1 ИЗ 3
|  | НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА В СООТВЕТСТВИИ С ПБ 03-605-03 | [15 empty] | x | нужное
отметить
ЗАКАЗЧИК РЕЗЕРВУАРА
АДРЕС ЗАКАЗЧИКА
ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА
АДРЕС ПЛОЩАДКИ
|  |  | НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА | [15 empty] | КУБ.М
|  |  | ТИП РЕЗЕРВУАРА: | [5 empty] | СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ БЕЗ ПОНТОНА
СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ С ПОНТОНОМ
С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ
|  |  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СТЕНКИ | [7 empty] | ММ ; |  | ВЫСОТА СТЕНКИ | [5 empty] | ММ
|  |  | КЛАСС ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕЗЕРВУАРА : | [7 empty] | 1 КЛАСС |  |  |  | 2 КЛАСС |  |  |  | 3 КЛАСС
|  |  | СРОК СЛУЖБЫ РЕЗЕРВУАРА | [7 empty] | ЛЕТ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1. | ХРАНИМЫЙ ПРОДУКТ
2. | ПЛОТНОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [15 empty] | Т / КУБ.М
3. | МАКСИМАЛЬНЫЙ (РАСЧЕТНЫЙ) УРОВЕНЬ НАЛИВА ПРОДУКТА | [15 empty] | ММ
4. | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА | [15 empty] | О С
5. | ВНУТРЕННЕЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В РЕЗЕРВУАРЕ, РАБОЧЕЕ / АВАРИЙНОЕ | [15 empty] | КПА
6. | ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВАКУУМ В РЕЗЕРВУАРЕ, РАБОЧИЙ / АВАРИЙНЫЙ | [15 empty] | КПА
7. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА / РАЗДАЧИ ПРОДУКТА | [15 empty] | КУБ. М / ЧАС
8. | ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [15 empty] | ЦИКЛОВ В ГОД
9. | ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК С ОБЕСП. 0.98 ПО СНиП 23-01-99 | [15 empty] | О С
10. | СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА, РАСЧЕТНАЯ ПО СНиП 2.01.07-85* | [15 empty] | КПА
11. | ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА, НОРМАТИВНАЯ ПО СНиП 2.01.07-85* | [15 empty] | КПА
12. | СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА | [15 empty] | БАЛЛОВ
13. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНКИ: | [5 empty] | ДА, |  |  |  |  | ММ |  |  |  | НЕТ
14. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ: | [5 empty] | ДА, |  |  |  |  | ММ |  |  |  | НЕТ
КОНСТРУКТИВНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. | СТЕНКА : |  |  |  | РУЛОННАЯ | [8 empty] | ПОЛИСТОВАЯ
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [9 empty] | ДА, |  |  | ММ |  |  | НЕТ
2. | ДНИЩЕ : |  |  |  | РУЛОННОЕ | [8 empty] | ПОЛИСТОВОЕ
|  |  |  | УКЛОН : |  |  |  | НАРУЖУ | [5 empty] | ВНУТРЬ | [5 empty] | НЕТ
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [9 empty] | ДА, |  |  | ММ |  |  | НЕТ
3. | СТАЦИОНАРНАЯ КРЫША : |  |  |  | КОНИЧЕСКАЯ ГЛАДКАЯ ОБОЛОЧКА | [8 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ ГЛАДКАЯ ОБОЛОЧКА
[5 empty] | КОНИЧЕСКАЯ КАРКАСНАЯ | [8 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ КАРКАСНАЯ
[5 empty] | КОНИЧЕСКАЯ ЩИТОВАЯ | [8 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ ЩИТОВАЯ
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [9 empty] | ДА, |  |  | ММ |  |  | НЕТ
4. | ПЛАВАЮЩАЯ КРЫША : |  |  |  | ОДНОДЕЧНАЯ | [8 empty] | ДВУДЕЧНАЯ
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [9 empty] | ДА, |  |  | ММ |  |  | НЕТ
5. | ЛЕСТНИЦА : |  |  |  | КОЛЬЦЕВАЯ ( ВИНТОВАЯ) | [8 empty] | ШАХТНАЯ
6. | ПОНТОН : |  |  |  | РУЛОННЫЙ |  |  | ЩИТОВОЙ | [5 empty] | НА ПОПЛАВКАХ (АЛЮМИНИЕВЫЙ)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:
ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ, ДАТА

## Стр2
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  | № |  |  |  | ОТ |  |  |  | ЛИСТ 2 ИЗ 3
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ
(МОГУТ БЫТЬ ЗАДАНЫ В ВИДЕ СПЕЦИФИКАЦИИ - СМ. ЛИСТ 3 ИЗ 3)
1. | ЛЮКИ - ЛАЗЫ В СТЕНКЕ : |  |  |  | ДУ 600 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [7 empty] | ШТ.
[5 empty] | ДУ 800 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [7 empty] | ШТ.
[5 empty] | 600 x 900 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [7 empty] | ШТ.
[5 empty] | ДУ 600 В ТРЕТЬЕМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [7 empty] | ШТ.
2. | ПАТРУБКИ ПРИЕМА / РАЗДАЧИ :
| УСЛ. ПРОХОД (ММ) |  |  | УСЛ. ДАВЛ. (МПА) |  |  |  |  | ТИПА ''S'' |  |  |  | ТИПА ''D'' |  |  | ТИПА ''F''
|  | 100 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 150 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 200 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 250 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 400 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 600 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 700 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
3. | ПАТРУБКИ ЗАЧИСТКИ : | [5 empty] | ДУ 100 |  | ШТ. |  | ДУ 150 |  | ШТ. | ДУ 200 |  | ШТ.
4. | ЛЮКИ В КРЫШЕ : | [5 empty] | ДУ 500 |  | ШТ. |  | ДУ 600 |  | ШТ. | ДУ 1000 |  | ШТ.
5. | ПАТРУБКИ В КРЫШЕ :
| УСЛ. ПРОХОД (ММ) |  |  | УСЛ. ДАВЛ.(МПА) |  |  |  | МОНТАЖНЫЕ |  |  |  | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
|  | 100 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 150 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 200 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 250 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 350 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
|  | 500 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | ШТ. |  |  | ШТ.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
1. | МОЛНИЕПРИЕМНИКИ : | [8 empty] | ДА, ВЫСОТОЙ |  |  |  | ММ | ШТ. |  | НЕТ
2. | КРЕПЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ : | [8 empty] | ДА, |  |  |  |  | ШТ. |  | НЕТ
3. | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ : | [8 empty] | ДА, | ТИПА |  |  | , | ШТ. |  | НЕТ
4. | КРОНШТЕЙНЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОРОШЕНИЯ : | [8 empty] | ДА | [6 empty] | НЕТ
5. | КРОНШТЕЙН УРОВНЕМЕРА УДУ-10 : | [8 empty] | ДА | [6 empty] | НЕТ
6. | ЗУМПФ ЗАЧИСТКИ : | [8 empty] | ДА, ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ |  |  |  |  | ММ |  | НЕТ
7. | ПРИДОННЫЙ ОЧИСТНОЙ ЛЮК : | [8 empty] | 600 x 600 |  |  |  | 900 x 1200 |  |  | НЕТ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:
ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ, ДАТА

## Стр3
|  |  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № |  |  |  |  | ОТ |  |  |  |  | ЛИСТ 3 ИЗ 3
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ
№ |  | НАЗНАЧЕНИЕ |  | УСЛОВНЫЙ |  | УСЛОВ. | ТИП |  | РАСПОЛОЖЕНИЕ |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЯ
П/П |  |  |  | ПРОХОД, |  | ДАВЛ., | ПАТРУБКА |  | a О | А | В | С
|  |  |  | ММ |  | МПа | (''S'',''D'',''F'') |  |  | ММ | ММ | ММ
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ В СТЕНКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ В КРЫШЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ПРИМЕЧАНИЯ:
| 1. | ПАТРУБКИ ПРИНИМАЮТСЯ С ФЛАНЦАМИ ПО ГОСТ 12820, ИСПОЛНЕНИЕ 1 ПО ГОСТ 12815, НА УСЛОВНОЕ
ДАВЛЕНИЕ PY = 1.6 МПА ДЛЯ ПАТРУБКОВ В СТЕНКЕ И PY = 0.25 МПА ДЛЯ ПАТРУБКОВ В КРЫШЕ, ЕСЛИ ИНОЕ
НЕ ОГОВОРЕНО В СТОЛБЦАХ 4 И 10 СПЕЦИФИКАЦИИ.
| 2. | РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ В ПЛАНЕ (УГОЛ a º) И ПО ВЫСОТЕ (РАЗМЕР А) МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО
РАЗРАБОТЧИКОМ ПРОЕКТА НА МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ ВЕЛИЧИНУ, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ
ПО РАССТОЯНИЯМ МЕЖДУ ШВАМИ ПРИВАРКИ ВРЕЗОК И ШВАМИ СТЕНКИ.
| 3. | В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ ДАННЫХ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ (СТОЛБЦЫ 6…9), СТОЛБЕЦ 6 (УГОЛ a º)
РАЗРАБОТЧИКОМ ПРОЕКТА ЗАПОЛНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ, А СТОЛБЦЫ 7…9 (РАЗМЕРЫ А, В, С) БУДУТ ЗАПОЛНЕНЫ
ПО МИНИМАЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:
ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ, ДАТА

## Стр4
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ОПРОСНОМУ ОПРОСНОМУ ЛИСТУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1 РЕЗЕРВУАР)
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА______________________________________________________________________
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА___________М3, ПРОДУКТ______________________________, КОЛ-ВО РЕЗЕРВУАРОВ ____ШТ
| КЛАПАН АВАРИЙНЫЙ |  |  | ПРОБООТБОРНИКИ
ТУ 3689-002-79167039-2006 |  |  | ТУ 4215-003-79167039-2006
НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ | НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ
Торнадо | ДУ 500 |  | Эксстрим Р-06 | (L=6м)
| КЛАПАНЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ |  | Эксстрим Р-07 | (L=7,5м)
ТУ 3689-003-10524112-99 |  |  | Эксстрим Р-09 | (L=12м)
НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ | Эксстрим Р-12 | (L=12м)
СМДК-50АА | ДУ 50 |  | Эксстрим Р-15 | (L=15М)
СМДК-50АА | ОП-50ААН |  | Эксстрим Р-18 | (L=18м)
СМДК-100АА | ДУ 100 |  |  | КРАНЫ СИФОННЫЕ
СМДК-150АА | ДУ 150 |  | ТУ 3689-029-79167039-2006
СМДК-200АА | ДУ 200 |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ
СМДК-250АА | ДУ 250 |  | КС-50 | ДУ 50
КДМ-200/100 | ДУ 100 |  | КС-80 | ДУ 80
КДМ-200/150 | ДУ 150 |  |  | ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ
КДМ-200/200 | ДУ 200 |  | ТУ 3689-020-79167039-2006
ТУ 3689-007-79167039-2006 |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ
НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ | ГПСС-600
КДС-1500/150 | ДУ 150 |  | ГПС-600
КДС-1500/200 | ДУ 200 |  | ГПСС-2000
КДС-1500/250 | ДУ 250 |  | ГПС-2000
КДС-1500/350 | ДУ 350 |  |  | ОГНЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
КДС-1500/500 | ДУ 500 |  | ТУ 3689-016-79167039-2006
ТУ 3689-001-79167039-2006 |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ
НАИМЕНОВАНИЕ |  |  | ОП-50АА | ДУ 50
Баттерфляй | ДУ 500 |  | ОП-50ААН | ДУ 50
ТУ 3689-011-79167039-06 |  |  | ОП-80ААН | ДУ 80
НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ | ПОЖ-80 | ДУ 80
КДС-3000/250 | ДУ 250 |  | ОП-100АА | ДУ 100
КДС-3000/350 | ДУ 350 |  | ОП-100ААН | ДУ 100
КДС-3000/500 | ДУ 500 |  | ОП-150АА | ДУ 150
| ЛЮКИ ЗАМЕРНЫЕ |  | ОП-200АА | ДУ 200
ТУ 3689-017-79167039-2006 |  |  | ОП-250АА | ДУ 250
НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ | ОП-350АА | ДУ 350
ЛЗ-80 | ДУ 80 |  | ОП-500АА | ДУ 500
ЛЗ-150 | ДУ 150 |  |  | МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ХЛОПУШКАМИ
| ХЛОПУШКИ |  | ТУ 3689-013-79167039-2006
ТУ 3689-012-79167039-2006 |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ
НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОЛ | МУВ-80 | ДЛЯ ХП-80
ХП-80 | ДУ 80 |  | МУВ-250 | ДЛЯ ХП-150, 250
ХП-150 | ДУ 150 |  | ТУ 3689-014-79167039-2006
ХП-250 | ДУ 250 |  | МУ-1 | ДЛЯ ХП-80 - 250
ХП-400 | ДУ 400 |  | ТУ 3689-015-79167039-2006
|  |  | МУ-2 | ДЛЯ ХП-400
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ___________________________________
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
__________________________________________________
При указании марки и количества покупного оборудования следует указывать климатическое исполнение (У, УХЛ,Т и т. п.)
Примечание:
1. Согласование технических вопросов по заполнению Опросного листа, замены типа и марок оборудования
по тел. 8(3412) 425-425.
2. Выполненные патрубки и люки предусматривают присоединительные размеры покупного оборудования.
3. Заказчик проверяет правильность заполнения Опросного листа, при необходимости вносит изменения.
4. В случае, если оборудование отсутствует в перечне, указать в разделе «Дополнительное оборудование»
М. П.